## Electronique
fournisseur	ref fournisseur		en stock	Fabacademy (1°)	Quantité	Catégorie	Type	Descriptif	Fournisseur	Produit	Référence fabricant
								http://www.testequipmentdepot.com
Radiospare	7580907				1	Test_et_Mesure	Oscilloscope	150 MHz Digital Storage Oscilloscope			Instek GDS-1152A-U		840.95		840.95				Taiwan		9030.20.1500
Radiospare	2089831				1	Test_et_Mesure	Oscilloscope_Sonde
Farnell	2100024				1	Test_et_Mesure	Generateur_Fonction	Function Generator, 25MHZ, sweep, AM/FM			Instek AFG-2125		459		459.00				Taiwan		8543.20.0000
Radiospare	6842992				1	Test_et_Mesure	Alimentation	Triple-Output DC Power Supply, 30V/3A x 2, 2.5V/3.3V/5V/3A x 1			Instek GPD-3303D		477		477.00				Taiwan		8471.80.90.00
Farnell	1825505		1	electronic production	1	Accessoire	Lampe_Loupe	IFM Magnifier Light, White w/45-inch arm, Edge Mount, 5-diopter lens, 3-Conductor Cord Set lamp included			Luxo 16346WT		139.95		139.95				USA		9405.20.30.00
					1	Accessoire	Lampe_Loupe	Lamp, 22-watt T-9 Fluorescent FC8T9/CW			Luxo 31640 Lamp		12.95		12.95		Test Equipment Depot:		USA		8539.31.0000

Radiospare	618-2243	X	5000	electronic production	1000	Composants	Resistance	RES 0.0 OHM 1-4W 5% 1206 SMD	311-0.0ERCT-ND		RC1206JR-070RL		0.00477		4.77				China		853321					85
					200	Composants	Resistance	RES 0.10 OHM 1-4W 1% 1206 SMD	RHM.10QCT-ND - DISCONTINUED		MCR18EZHFLR100		0.1463		29.26				Philippines		853321
					100	Composants	Resistance	RES 0.25OHM 1W 1% 2010 SMD	CSRN2010FKR250CT-ND		CSRN2010FKR250		0.3		30.00				China		853321
Farnell	9236520RL	X	200		1000	Composants	Resistance	RES 1.00 OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-1.00FRCT-ND		RC1206FR-071RL		0.00637		6.37				China		853321
					1000	Composants	Resistance	RES 4.99 OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-4.99FRCT-ND		RC1206FR-074R99L		0.00637		6.37				China		853321				assortiment de résistances		http://www.selectronic.fr/boite-de-60-x-100-resistance-cms-serie-ohm12.html
Farnell	9236643	X	200		1000	Composants	Resistance	RES 10.0 OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-10.0FRCT-ND		RC1206FR-0710RL		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	2139320RL	X	200	electronic production	1000	Composants	Resistance	RES 49.9 OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-49.9FRCT-ND		RC1206FR-0749R9L		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	9240888RL	X	200		1000	Composants	Resistance	RES 100 OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-100FRCT-ND		RC1206FR-07100RL		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	1470020RL	X	200	electronic production	1000	Composants	Resistance	RES 499 OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-499FRCT-ND		RC1206FR-07499RL		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	1469965	X	200	electronic production	1000	Composants	Resistance	RES 1.00K OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-1.00KFRCT-ND		RC1206FR-071KL		0.00637		6.37				China		853321
					1000	Composants	Resistance	RES 4.99K OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-4.99KFRCT-ND		RC1206FR-074K99L		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	1100218RL	X	200	electronic production	1000	Composants	Resistance	RES 10.0K OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-10.0KFRCT-ND		RC1206FR-0710KL		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	2057780	X	200		1000	Composants	Resistance	RES 49.9K OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-49.9KFRCT-ND		RC1206FR-0749K9L		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	9241060	X	200		1000	Composants	Resistance	RES 100K OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-100KFRCT-ND		RC1206FR-07100KL		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	2057790	X	200		1000	Composants	Resistance	RES 499K OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-499KFRCT-ND		RC1206FR-07499KL		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	9241124	X	200		1000	Composants	Resistance	RES 1.00M OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-1.00MFRCT-ND		RC1206FR-071ML		0.00637		6.37				China		853321
					1000	Composants	Resistance	RES 4.99M OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-4.99MFRCT-ND		RC1206FR-074M99L		0.00637		6.37				China		853321
Farnell	9237119	X	200		1000	Composants	Resistance	RES 10.0M OHM 1-4W 1% 1206 SMD	311-10.0MFRCT-ND		RC1206FR-0710ML		0.00637		6.37				China		853321
								capacitors:								condensateurs
					500	Composants	Condensateur	CAP CERAMIC 1PF 50V NP0 1206	311-1212-1-ND		CC1206CRNPO9BN1R0	-$0.04200-	0.0465		23.25				Taiwan		853224					http://www.selectronic.fr/boite-de-condensateurs-ceramique-cms.html					85
Farnell	1414703	X	200	electronic production	500	Composants	Condensateur	CAP CERAMIC 10PF 50V NP0 1206	311-1150-1-ND		CC1206JRNPO9BN100	-$0.03612-	0.04046		20.23				United Kingdom		853224					assortiment de condensateurs
Farnell	3606077RL	X			500	Composants	Condensateur	CAP CERAMIC 100PF 50V NP0 1206	311-1161-1-ND		CC1206JRNPO9BN101	-$0.04200-	0.04706		23.53				United Kingdom		853224
					500	Composants	Condensateur	CAP 1000PF 1KV CERAMIC X7R 1206	311-1144-1-ND		CC1206KKX7RCBB102		0.14688		73.44				United Kingdom		853224
					500	Composants	Condensateur	CAP 10000PF 50V CERAMIC X7R 1206	311-1174-1-ND		CC1206KRX7R9BB103	$0.03360-	0.03764		18.82				United Kingdom		853224
Radiospare	764-6852	X	200	electronic production	500	Composants	Condensateur	CAP CERAMIC .1UF 250V X7R 1206-	399-4674-1-ND		C1206C104KARACTU		0.1155		57.75				Mexico		853224
Radiospare	766-1141	X	100	electronic production	500	Composants	Condensateur	CAP CER 1UF 50V X7R 10% 1206-	445-1423-1-ND		C3216X7R1H105K160AB		0.068		34.00				Japan		853224
					100	Composants	Condensateur	CAP CER 10UF 35V Y5V 1206-	587-1352-1-ND		GMK316F106ZL-T		0.184		18.40				Japan		853224
					10	Composants	Condensateur	CAPACITOR SUPER 10F 2.7V RADIAL-	587-1352-1-ND		GMK316F106ZL-T		3.068		30.68				South Korea		853229
								chokes:			-					bobines
Radiospare	574-491		10		25	Composants	Self	CHOKE COIL 1.2UH 6500MA SMD-	PCD2144CT-ND		ELL-CTV1R2N		1.989		49.73				Singapore		850450					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/inductances-cms-bobinees/0574491
Radiospare	574-182		10		25	Composants	Self	CHOKE COIL 10UH 3900MA SMD-	PCD2152CT-ND		ELL-CTV100M		1.989		49.73				Singapore		850450					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/products/574-182
Radiospare	573-965		10		25	Composants	Self	CHOKE COIL 100UH 1200MA SMD-	PCD2164CT-ND		ELL-CTV101M		1.989		49.73				Singapore		850450					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/inductances-cms-bobinees/0573965/?searchTerm=ELL-CTV101M&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D424552267573743D454C4C2D4354563130314D2677633D424F544826
Radiospare	574-138		10		25	Composants	Self	CHOKE COIL 1000UH 410MA SMD-	PCD2176CT-ND		ELL-CTV102M		1.989		49.73				Singapore		850450					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/inductances-cms-bobinees/0574138/?searchTerm=ELL-CTV102M&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D424552267573743D454C4C2D4354563130324D2677633D424F544826
								diodes:			-					diodes		consommables
Farnell	BAT46ZFILM				250	Composants	Diode	DIODE SCHOTTKY 100V SGL SOD-123-	497-5559-1-ND		BAT46ZFILM		0.16832		42.08				Taiwan		854110					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/diodes-de-redressement-et-schottky/7146850/
					250	Composants	Diode	DIODE SCHOTTKY 1A 100V MINI-SMA-	641-1331-1-ND		CDBM1100-G		0.1924		48.10				Taiwan		854110					consommables
Radiospare	751-3730		250	electronic production	500	Composants	Diode	DIODE ZENER 500MW 3.3V SOD123-	BZT52C3V3-FDICT-ND		BZT52C3V3-7-F		0.06526		32.63				China		854110					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/diodes-zener/7513730
Radiospare	574-138		250		500	Composants	Diode	DIODE ZENER 4.7V 500MW SOD-123-	BZT52C4V7-13-FDICT-ND		BZT52C4V7-13-F		0.06526		32.63				China		854110					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/diodes-zener/7513774
								transistors:			-					transistors
Farnell	1835420		25		250	Composants	Transistor	MOSFET N-CH 30V 1.7A 3-SSOT-	NDS355ANCT-ND		NDS355AN		0.26336		65.84				Philippines		854121					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/7390167
Farnell	9846409		25		250	Composants	Transistor	MOSFET P-CH -30V 1.1A 3-SSOT-	NDS356APCT-ND		NDS356AP		0.33828		84.57				Philippines		854121					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/7104667/
Radiospare	761-3574		10		50	Composants	Transistor	MOSFET N-CH 50V 16A TO-252AA-	RFD16N05LSM9ACT-ND		RFD16N05LSM9A		1.125		56.25				Malaysia		854129					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/7613574/
					100	Composants	Controleur_Moteur	IC PWM MOTOR DVR FULL 8SOIC	620-1428-1-ND		A4953ELJTR-T		1.5738		157.38
								regulators:			-					regulateurs de tension
Radiospare	536-1530		25		250	Composants	Regulateur_Tension	IC 3.3V100MA LDO VREG SOT23-	LM3480IM3-3.3/NOPBCT-ND		LM3480IM3-3.3/NOPB		0.32		80.00				Malaysia		854239					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/regulateurs-de-tension-a-faible-chute-ldo/5361530
Radiospare	504-5115		25		250	Composants	Regulateur_Tension	IC 5.0 100MA LDO VREG SOT23-	LM3480IM3-5.0/NOPBCT-ND		LM3480IM3-5.0/NOPB		0.32		80.00				Malaysia		854239					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/regulateurs-de-tension-a-faible-chute-ldo/5045115
Radiospare	761-5618		10		100	Composants	Regulateur_Tension	IC 5V 1A LDO VREG SOT223-	LM2940IMP-5.0CT-ND		LM2940IMP-5.0		1.6954		169.54				Malaysia		854239					consommables	http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/regulateurs-de-tension-a-faible-chute-ldo/7615618
								amplifiers:			-					Amplis
Farnell	2376712		10		50	Composants	AmpliOp	IC OPAMP GP R-R CMOS LN TSOT23-5	AD8615AUJZ-REEL7CT-ND		AD8615AUJZ-REEL7		1.7421		87.11				Malaysia		854233
Farnell	9493794		25		25	Composants	AmpliOp	IC AMP AUDIO PWR 1.5W MONO 8SOIC	LM4861M-ND		LM4861M		1.2752		31.88					http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/amplificateurs-operationnels-audio/5343374/
								LEDs:			-					Leds
Farnell	2322086		100	electronic design	250	Composants	LED	LED RED CLEAR 1206 SMD-	160-1167-1-ND		LTST-C150CKT		0.13124		32.81				Taiwan		854140					http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/led/6920856
Farnell	2322085		100	electronic design	250	Composants	LED	LED GREEN CLEAR 1206 SMD-	160-1169-1-ND		LTST-C150GKT		0.15		37.50				Taiwan		854140					http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/led/6920868/
Farnell	2322089		100	electronic design	250	Composants	LED	LED YELLOW ORANGE CLEAR 1206 SMD	160-1403-1-ND		LTST-C150KFKT		0.10124		25.31
Farnell	2322084		100	electronic design	250	Composants	LED	LED BLUE CLEAR 1206 REV MT SMD	160-1889-1-ND		LTST-C230TBKT		0.13364		33.41					http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/led/6921111
Farnell	1519495		50	electronic design	250	Composants	LED	LED WHITE YELLOW 260MCD 1206	160-1737-1-ND		LTW-150TK		0.2484		62.10
Farnell	1855553				100	Composants	LED	LED RED/GREEN/BLUE PLCC4 SMD	CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R4S3CT-ND		CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R4S3		0.529		52.90				China		854140
Farnell	2313502		50		100	Composants	LED	LED IR 850NM CLR PLCC-2 SMD REV	365-1470-1-ND		OP280KT		0.52		52.00				Taiwan		854140
								for led strips see the amazon list
								photodetectors:			-					photodétecteurs
Farnell	1678557		10		100	Composants	Photodectecteur	PHOTOTRANSISTOR NPN SMD PLCC-2	365-1162-1-ND		OP580		0.28		28.00				Taiwan		854140
								LCD:			-					LCD
Farnell	2062152		5		25	Composants	Ecran	LCD MODULE 16x2 CHARACTER-	67-1781-ND		LCM-S01602DTR/M		7.056		176.40				Taiwan		853120
								speakers / microphones:			-					Microphones / hauts parleurs
					25	Composants	Micro_HP	SPEAKER 16X35MM 8 OHMS .5WATT-	GC0351M-ND		GC0351M		4.92		123.00				Taiwan		851829
					50	Composants	Micro_HP	MIC CONDENSER ELECT OMNI -42DB-	102-1727-ND		CMC-2242PBL-A		1.833		91.65				China		851810
								radio:								radio
Farnell	1755200		10		25	Composants	Emetteur_Recepteur	IC RF TXRX 433/868/915 16-TSSOP	MRF49XA-I/ST-ND		MRF49XA-I/ST		2.16		54
								temperature:			-					themperature
					25	Composants	Capteur_Temperature	THERMISTOR NTC 10K OHM 10% 1206-	235-1109-1-ND		NHQ103B375T10		2.499		62.48				Japan		853329
Farnell	1560921RL		5		25	Composants	Capteur_Temperature	TEMP SENSOR RTD 1.0K OHM 1206	PTS12061.0KCT-ND		PTS120601B1K00P100		3.203		80.075				USA		8533.21.0030
								hall effect:								capteur à effet hall
					25	Composants	Capteur_EffetHall	IC SENSOR HALL EFFECT SOT23W	620-1021-1-ND		A1302KLHLT-T		1.386		34.65				Philippines		854239
								accelerometer:								accelerometre
					10	Composants	Capteur_Accelerometre	IC ACCELEROMETER 3AXIS 16QFN	MMA8452QT-ND		MMA8452QT		1.248		12.48
								op-amp:								ampliOp
Farnell	1838870				100	Composants	AmpliOp	IC OPAMP SNGL R-R I-O LN SOT23-5	AD8605ARTZREEL7CT-ND		AD8605ARTZ-REEL7		1.3524		135.24				South Korea		854233
								microcontrollers:			-					microcontroleurs
Farnell	1288355		10		200	Composants	MicroControleur	IC AVR MCU 4K 10MHZ 8SOIC-	ATTINY45V-10SU-ND		ATTINY45V-10SU		1.23		246.00				China		854231
Radiospare	719-4102		10	electronic production	100	Composants	MicroControleur	IC MCU AVR 4K FLASH 20MHZ 14SOIC-	ATTINY44A-SSU-ND		ATTINY44A-SSU		1.176		117.60				South Korea		854231
Radiospare	696-3092		10		50	Composants	MicroControleur	IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32TQFP	ATMEGA328P-AU-ND		ATMEGA328P-AU		1.9156		95.78				South Korea		854231
					25	Composants	MicroControleur	IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP	ATMEGA32U4-AURCT-ND		ATMEGA32U4-AUR		5.1968		129.92
Radiospare	402-279		5	embeded programming	25	Composants	MicroControleur	MCU ARM 64KB FLASH MEM 48-LQFP-	497-6063-ND		STM32F103C8T6		5.1412		128.53				China		854231
E44	2308262				2	Outillage	Programmation	ST M3 STM32F103 HEADER BOARD	1188-1048-ND		STM32-H103		27.43		54.86
								crystal:			-					oscillateurs
Radiospare	721-4880		10		200	Composants	Quatz	CER RESONATOR 20.00MHZ SMD	XC1109CT-ND		ECS-CR2-20.00-B-TR		0.4275		85.5				China		8541.6				20Mhz
					200	Composants	Quatz	RESONATOR CER 8.00 MHZ W/CAP SMD	535-10004-1-ND		AWSCR-8.00CV-T		0.2475		49.5					8Mhz
Radiospare	753-7082		10	electronic production	100	Composants	Quatz	CRYSTAL 20.000000 MHZ 8PF SMD	644-1039-1-ND		NX5032GA-20.000000MHZ-LN-CD-1		0.486		48.6				Singapore		8541.6				20Thz
								buttons and switches:			-					Interupteurs & boutons
Farnell	2319971				50	Composants	Interupteur_Contacteur	SWITCH SLIDE SPDT 12V 100MA GW-	401-2012-1-ND		AYZ0102AGRLC		0.8374		41.87				China		853650				à glissière
Farnell	2076274		50	electronic design	100	Composants	Interupteur_Contacteur	SWITCH TACT SMD W-GND 160GF	SW262CT-ND		B3SN-3112P		0.7394		73.94				Japan		853650				bouton poussoir
								magnets:			-					aimants
					100	Composants	Aimant	MAGNET 1-4"DIA X 1	469-1004-ND		1/4"DIA X 1/8"THICK		0.2925		29.25				China		850511				5mm
					100	Composants	Aimant	MAGNET 1-2"DIA X 1	469-1002-ND		1/2"DIA X 1/8"THICK		0.975		97.50				China		850511				1cm
								headers:			-					pates de connection
					10	Composants	Connecteur_CI	CONN SOCKET 64POS.100 SMT-	ED23064-ND		310-93-164-41-105000		7.77		77.70				USA		853669
					10	Composants	Connecteur_CI	CONN HEADER 64POS.100 R-ANGLE	ED2164-ND		399-10-164-10-009000		8.946		89.46				USA		853669
								jacks / plugs:			-					Jacks & prises
					100	Composants	Connecteur_Jack	CONN PWR JACK DC 0.65X2.75MM SMD-	CP1-023PJCT-ND		PJ1-023-SMT-TR		0.8234		82.34				Hong Kong		853669				Jack 2.75mm
					100	Composants	Connecteur_Jack	CONN DC PWR PLUG 0.7X2.35MM-	CP-012-ND		PP-012		0.7763		77.63				Taiwan		853669				connecteur alim 2.35
					50	Composants	Connecteur_Jack	CONN-POWER JACK 2.1MM SMD	CP-002AHPJCT-ND		PJ-002AH-SMT-TR		1.469		73.45				Hong Kong		853669				Stereo 2.5mm
					100	Composants	Connecteur_Jack	CONN PLUG STEREO 2.5MM W-COVER	CP-2501SP-ND		SP-2501		0.828		82.80				Taiwan		853669
					100	Composants	Connecteur_Jack	CONN JACK STEREO 3PIN 2.5MM SMD-	CP1-2533SJCT-ND		SJ1-2533-SMT-TR		0.8779		87.79				Hong Kong		853669
					50	Composants	Connecteur_Jack	CONN RCA PLUG W-STRAIN REL BLK	CP-1453-ND		RCP-021		1.41		70.50				China		853669				RCA
					50	Composants	Connecteur_Jack	CONN RCA JACK METAL R/A BLK SMD	CP-1459-1-ND		RCJ-011-SMT-TR		1.118		55.90				China		853669				Jack
Farnell	1545923		6		10	Composants	Connecteur_Jack	CONN JACK PHONO 2POS SHIELDED-	SC1323-ND		3503X		3		30.00				USA		853669
								ribbon / cable connectors:			-					Rubans / cables et connecteurs
					25	Composants	Connecteur_Nappe	CONN DB9 FEMALE PLASTIC SHELL-	HFP09H-ND		A-DFF09LPIII/FP-R		1.61		40.25				China		853669				DB9
					25	Composants	Connecteur_Nappe	CONN DB25 MALE PLASTIC SHELL-	HMP25H-ND		A-DSF25LPIII/FP-R		2.026		50.65				China		853669				DB25
					1	Composants	Connecteur_Nappe	CABLE 10 COND 300' MULTI RIBBON	AE10M-300-ND		AWG28-10/F/300		125.45		125.45				Taiwan		854449
								screw terminals:			-					connecteurs à vis
Radiospare	710-0444		125		100	Composants	Connecteur_Vis	TERMINAL BLOCK 3.5MM 2POS PCB-	ED1514-ND		ED555/2DS		0.463		46.30				Germany		853669
					100	Composants	Connecteur_Vis	TERMINAL BLOCK 3.5MM 3POS PCB-	ED1515-ND		ED555/3DS		0.666		66.60				Germany		853669
								test clips:			-
Radiospare	2508572008		1		5	Accessoire	Pinces_Test_CI	8-PN GOLD SMD TEST CLIP-	923655-08-ND		923655-08		15.65		78.25				USA		853690
								antistatic bags:			-					sacs antistatiques
					100	Consommable	Emballage_AntiStatique	BAG ESD SHLD 3"X5" METAL-IN ZIP-	16-1032-ND		Desco 13605		0.1025		10.25				USA		392329
					100	Consommable	Emballage_AntiStatique	BAG ESD SHLD 5"X8" METAL-IN ZIP-	16-1034-ND		13630		0.1941		19.41				USA		392329
					200	Consommable	Emballage_AntiStatique	BAG ESD SHLD 8"X10" METAL-IN ZIP-	16-1036-ND		13660		0.3296		65.92				USA		392329
					1	Consommable	Emballage_AntiStatique	FOAM HI DENSITY X-INK 1/4" 24X35	12660-ND		12660		62.67		62.67				USA		5503.9				mousse haute densité
								heat shrink tubing:			-					gaines thermorétractables
E44					5	Consommable	Gaine_Thermo	HEATSHRINK 1-16 IN X 4FT BLACK	A116B-4-ND		F221B1/16 BK100		0.76		3.80				USA		854690
E44					5	Consommable	Gaine_Thermo	HEATSHRINK 1-8 IN X 4FT BLACK	A018B-4-ND		F221B1/8 BK100		0.86		4.30				USA		854690
E44					5	Consommable	Gaine_Thermo	HEATSHRINK 1-4 IN X 4FT BLACK	A014B-4-ND		F221B1/4 BK100		1.32		6.60				USA		854690
E44					5	Consommable	Gaine_Thermo	HEATSHRINK 3-8 IN X 4FT BLACK	A038B-4-ND		F221B3/8 BK100		1.46		7.30				USA		854690
E44					5	Consommable	Gaine_Thermo	HEATSHRINK 1-2 IN X 4FT BLACK	A012B-4-ND		F221B1/2 BK210		1.66		8.30				USA		854690
								soldering:			-					soudure
					4	Consommable	Brasure	SOLDER NO-CLEAN .020" X 1 lb-	KE1409-ND		24-6337-8834 Kester Solder		74.33		297.32				USA		831130
					1	Outillage	Extracteur_Fumees	FAN FUME ABSORBER BENCHTOP 115V-	K416-ND		SA-9-115		101.2		101.20				USA		851519
Farnell	252487		2		10	Consommable	Tresse_Desouder	QUICK BRAID GOLD .050" X 10'-	EB1088-ND		Q-B-10AS		4.63		46.30				USA		741300
					2	Outillage	Fer_a_souder	SOLDER STATION ANALOG 50W-	WES51-ND		WES51		99		198.00				Germany		851519
					20	Accessoire	Pointe_Soudure	TIP REPLACEMENT SINGLE FLAT.015"-	ETU-ND		ETU		5.12		102.40				Mexico		851590
					10	Accessoire	Eponge_Soudure	SPONGE REPLACEMENT	TC205-ND		TC205		1.1		11
								tools:			-					outils
Farnell	1306397		2	electronic production	20	Outillage	Pince	TWEEZER CURVED PRECISION TIP-	EROP7SA-ND		EROP7SA		3.5		70.00				Pakistan		820320
					5	Outillage	Pince	WIRE STRIPPER DATASHARK 30-20AWG-	PA70057-ND		PA70057		10.91		54.55				Taiwan		820320
					5	Outillage	Pince	PLIER DIAGONAL CUTTING-	MS54-ND		EMS54		16.8		84.00				USA		820320
					5	Outillage	Pince	PLIER SUBMINIATURE LONG NOSE-	L4V-ND		Apex Tool Group L4V		16.1		80.50				USA		820320
					10	Accessoire	Loupe	MAGNIFIER EYE LOUPE 10X 1" LENS-	243-1021-ND		Aven Tools 26034		2.16		21.60				USA		901380
					4	Accessoire	Loupe	PANAVISE JR. UNIVERSAL VISE-	201PV-ND	ETAU SUR ROTULE	Panavise 201		27.99		111.96				USA		820570
			Facom		2	Outillage	Tournevis	SCREWDRIVER PRECISION SET 6 PC	XP600-ND		Apex Tool Group XP600		25.7		51.40				Germany		820540
								battery connections:			-					connecteurs piles
E44					100	Composants	Connecteur_Pile	9V BATTERY SNAP WITH 2PC MOLDED-	BS6I-MC-ND		BS6I-MC		0.52		52.00				China		853669
E44					50	Composants	Connecteur_Pile	HOLDER BATTERY 9V WIRE LEADS-	BH9V-W-ND		BH9VW		1.265		63.25				China		853669
E44					100	Composants	Connecteur_Pile	CLIP BATTERY AAA-N CELL SMT	55K-ND		55		0.2815		28.15				USA		853669
								multimeter:			-					multimetre
					2	Test_et_Mesure	Multimetre		705-1030-ND		Amprobe PM55A		61.95		123.90				Taiwan		903031
								programming:			-					programmation
Farnell	1455088				1	Outillage	Programmation	KIT DRAGON 32KB FLASH MEM AVR-	ATAVRDRAGON-ND		ATAVRDRAGON		50.96		50.96				Sweden		847141
Radiospare	696-2563				1	Outillage	Programmation	PROGRAMMER AVR IN SYSTEM-	ATAVRISP2-ND		ATAVRISP2		35.36		35.36				USA		847141
E44	2144330				1	Outillage	Programmation	ARM JTAG DEBUGGER	1188-1013-ND		ARM-USB-TINY-H		54.86		54.86
								USB:			-
Farnell	1146032		5		25	Composants	Condensateur	IC USB TO SERIAL UART 28-SSOP-	768-1007-1-ND		FT232RL-REEL		4.05		101.25				Indonesia		854239
Radiospare	687-7770		1		3	Outillage	Programmation	CABLE USB TO TTL SERIAL CONV	768-1028-ND		TTL-232R-5V		20		60.00				China		847330
Radiospare	687-7780		1		3	Outillage	Programmation	CABLE USB - SERIAL TTL CONVERTER-	768-1015-ND		TTL-232R-3V3		20		60.00				Indonesia		847330
					10	Composants	Connecteur_CI	CONN HEADER 36POS .100 R-A SMD	S1143E-36-ND		GBC36SGSN-M89		3.3		33.00				USA		853669
					100	Composants	Connecteur	CONN RECEPT MINI USB2.0 5POS	H2961CT-ND		UX60A-MB-5ST		0.7425		74.25		Digikey:		Indonesia		8536.69.4040
																$7,210.27
								Mouser
								http://www.mouser.com
								ribbon cable connectors:								connecteurs
Radiospare	673-7682		50	electronic design	100	Composants	Connecteur_Nappe	Quickie IDC Connectors 2X2P SNGL BM RCPL 30 microinch gold	649-71600-004LF		71600-004LF - FCI - Obsolete		0.58		58.00				USA		853669
Radiospare	673-7694		55	electronic production	100	Composants	Connecteur_Nappe	Quickie IDC Connectors 2X3P SNGL BM RCPL 30 microinch gold	649-71600-006LF		71600-006LF		0.44		44.00				USA		853669
Radiospare	771-0079		48	electronic design	100	Composants	Connecteur_Nappe	Quickie IDC Connectors 2X5P SNGL BM RCPL 30 microinch gold	649-71600-010LF		71600-010LF		0.666		66.60				USA		853669
Radiospare	673-7613		50	electronic design	100	Composants	Connecteur_Nappe	Bergstik Headers 2X2P UNSHRD HDR 30 microinch gold	649-95278-101A04LF		95278-101A04LF – FCI		0.564		56.40				USA		853669
Radiospare	673-7610		50	electronic production	200	Composants	Connecteur_Nappe	Bergstik Headers 2X3P UNSHRD HDR 30 microinch gold	649-95278-101A06LF		95278-101A06LF		0.579		115.80				USA		853669
Radiospare	673-7635		50	electronic design	100	Composants	Connecteur_Nappe	Bergstik Headers 2X5P UNSHRD HDR 30 microinch gold	649-95278-101A10LF		95278-101A10LF		0.764		76.40				USA		853669
								ethernet module:								MOUSER:					module ethernet
					5	Composants	ModuleEthernet	Ethernet Modules W5200 MAG JACK ioPLATFORM MODULE	950-WIZ820IO		WIZ820io		22.39		111.95		529.15

								Jameco
								http://www.jameco.com
								transducers:								transducteurs
					10	Composants	Transducteur	SENSOR,ULTRASONIC,40KHZ,TRAN1,REC1,112db/67db,2000pf/VARIOUS	139492		40TR12B-R – JAMECO VALUEPRO		7.19		71.90				USA		8543.70.6000				transducteurs ultrason
					25	Composants	Transducteur	TRANSDUCER,PIEZO,30VAC,75dB, LEADS,0.5-20Hz,SINGLE TONE	1956784		TV4 - VELLEMAN INC.		2.59		64.75				USA		8543.7				transducteurs piezo
								actuators:								actionneurs
					50	Composants	Moteur	MOTOR,DC,12VDC,8600RPM,63mA, SHAFT:Dia.0.08 ,0.43 L,14.8TOR	1810099		FK-260SA-14280		1.09		54.50				USA		850110				divers moteurs DC et pp
					10	Composants	Actionneur	MOTOR,DC,12-24V,22600RPM,1.4A 88.5G-CM,20.6W,SHFT 02.3X13mm	232101		MD5-1980AS-AA		2.65		26.50				USA		850110
					10	Composants	Actionneur	MOTOR,STEP,7VDC/350Ma, 7.5 STEP ANGLE,680 g-cm	2138812		35BY48L030-01		7.95		79.50				USA		850110
					10	Composants	Actionneur	MOTOR,DC,GEAR,12V,50/1,120RPM, 1100G-CM,74MA	253471		38-004 - JAMECO RELIAPRO		13.45		134.50				USA		850110
					10	Composants	Actionneur	MOTOR,STEPPER,BIPOLAR,4VDC/1A 3600 GR-CM,1.8 STEP ANGLE	2120479		RDS-3000		13.49		134.9				USA		850110
					10	Composants	Actionneur	MOTOR,STEP,12VDC/.4A, 3200 GM-CM	238538		42BYGH404-R		19.95		199.5				USA		850110
								test leads:								pointes de touche électronique
					10	Accessoire	Pointe_Touche	CABLE ASSEMBLY,RG174,BNC TO MICROHOOK/JAMECO BENCHPRO	11422		05-A-081-R - JAMECO BENCHPRO		3.95		39.50				USA		8544.42.9000
					10	Accessoire	Pointe_Touche	CABLE ASSEMBLY,RG174,BNC TO MINIHOOK/JAMECO BENCHPRO	11464		05-A-078-R - JAMECO BENCHPRO		3.95		39.50				USA		8536.69.8000
								coax adapters:								adaptateurs coaxiaux
					10	Composants	Connecteur_Coaxiaux	PLUG,BNC/BANANA/JAMECO VALUEPRO	11440		03-701A-R - JAMECO BENCHPRO		4.49		44.90				USA		8536.69.8000
								third hands:								troisième main
					5	Outillage	Troisieme_main	TOOL,THIRD HAND/VARIOUS 3RD HAND	26690		3RD HAND - JAMECO BENCHPRO		5.49		27.45		Jameco:		USA		8203.40.6000
																$917.40
								Hobby King	references hobbyking							modelisme
								http://www.hobbyking.com
					10	Composants	Actionneur	Ultra-Micro Digital Servo 1.7g/0.05sec/0.075kg	HK-5320				3.77		37.7				USA		850110				servos divers
					10	Composants	Actionneur	Analog Servo 10g/1.4kg/0.09s	HK15178				1.95		19.5				USA		850110
					10	Composants	Actionneur	Single Chip Digital Servo (5V) 10g/1.4kg/0.09s	HKSCM9-5				2.99		29.9				USA		850110
					10	Composants	Actionneur	Standard Analog Servo 38g/4.3kg/0.17s	HK15138				3.12		31.2				USA		850110
					10	Composants	Actionneur	Single Chip Digital Servo (6V) 16g/2.5kg/0.13s	HKSCM16-6				3.64		36.4				USA		850110
					10	Composants	Actionneur	Metal Gear Servo 2.5kg/12.5g/0.14sec	939MG				4.37		43.7				USA		850110

								Circuit Specialists
								http://www.circuitspecialists.com
								power supplies:								alimentation électrique
					5	Accessoire	Alimentation	3A-161WU09			9V 1.70A AC-DC Universal Power Supply		11.99		59.95				China		8471.80.90.00				alim universelle
					5	Accessoire	Alimentation	3A-161WU12			12V 1.25A AC-DC Universal Power Supply		11.99		59.95				China		8471.80.90.00				12V 6V
					5	Accessoire	Alimentation	3A-161WU24			24 Volt 0.63 Amp AC-DC Universal Power Supply		11.49		57.45				China		8471.80.90.00				rglable
					5	Accessoire	Alimentation	PS1-25W-24			24 Volt Power Supply - 1.1 Amp Single Output		14.9		74.5				China		8471.80.90.00
					5	Accessoire	Alimentation	PS1-25W-48			48 Volt Power Supply - 0.57 Amp Single Output		14.9		74.5		CircuitSpecialists:		China		8471.80.90.00
																$326.35

								McMaster-Carr
								http://www.mcmaster.com/
						Composants	Condensateur	measuring:								Mesure
					10	Composants	Condensateur		2388A57		Stainless Steel Pocket Rule Semiflexible, Inch to 64Ths, Metric/mm,		2.51		25.10				USA		9017.20.80.60				reglets
					3	Composants	Condensateur		19175A47		Stanley Leverlock Tape Rule Inch/Metric, 26'/8M Blade Length, 1"		13.94		41.82				Thailand		9017.20.80.60				mètre enrouleur 5m
					3	Composants	Condensateur		2151A65		Compact Aluminum Level Standard 9" Length with Non-Magnetic Strip		8.51		25.53				USA		9031.49.8000				règle
					1	Composants	Condensateur		1760T86		Compact Digital Bench Scale with Ss Platform 2000 Grams		347.17		347.17				China		8423.81.0040				balance de bureau
						Composants	Condensateur	cable ties:								serre cables
					5	Composants	Condensateur	7134K21			Reusable Nylon Cable Tie Top Tab, 6" L, 1-1/2"		6.34		31.70				USA		3926.90.9980				attaches rapides en plastique réutilisables
					5	Composants	Condensateur	7134K42			Reusable Cable Tie Top Tab, 15-5/16" L, 4"		6.92		34.60				USA		3926.90.9980
						Composants	Condensateur	magnet wire:
					2	Composants	Condensateur	7588K71			Magnet Wire 30 AWG, Copper, 3000' Length Spool		27.96		55.92				USA		7408.19.00.00
						Composants	Condensateur	shape memory wire:
					1	Composants	Condensateur	8320K11			Shape-Memory Nitinol Wire .004" Diameter, 30' Coil		37.26		37.26				USA		7505.22.0000
						Composants	Condensateur	non-skid feet:
					1	Composants	Condensateur	6968T61			Textured-Surface Antislip Runner Mat Rubber, 36" W X 48"		23.58		23.58				USA		4016.91.0000
						Composants	Condensateur	shopbot clamps:			shopbot fixturing clamps;
					8	Composants	Condensateur	5039A52			Quick-Grip Bar Clamp 12" Maximum Opening, 150 lb Holding		19.3		154.40				China		8205.70.00.90
						Composants	Condensateur	tape							0.00					Serre joint à mains
					3	Composants	Condensateur	6802K22		Pipe Thread Sealant Tape	Military Grade Pipe Thread Sealant Tape Premium, 43'L X 1/4" W,.0032" Thk, 1.2 G/CC Gravity		3.11		9.33					3920.10.0000
					3	Composants	Condensateur	7612A25		duct tape	Duct Tape Conformable, 1/2" Width X 60 Yards Length		9.34		28.02				Canada		5906.10.0000
					3	Composants	Condensateur	7648A711		Electrical & Masking Tape	Tape Made with Kapton® Polyimide High Temperature, 1/4" W, 5 Yards, .0025" Thk		4.34		13.02					3919.10.2040				scotch haute température kapton
																McMaster:
Farnell	1572843		1	electronic production				flux pour CMS
Farnell	500896		1	electronic production				stylo flux
Farnell	2102054		1	electronic production				lampe loupe frontale

## Liste_item
Électronique		Catégorie	Test_et_Mesure	Outillage	Accessoire	Consommable	Composants	Entretien
			Generateur_BF	Fer_a_souder	Pointe_Touche	Brasure	Actionneur
			Generateur_Fonction	Pompe_a_dessouder	Pinces_Test_CI	Gaine_Thermo	Aimant
			Alimentation	Programmation	Eponge_Soudure	Tresse_Desouder	Alimentation_Electrique
			Multimetre	Extracteur_Fumees	Pointe_Soudure	Emballage_AntiStatique	AmpliOp
			Oscilloscope_Sonde	Tournevis	Loupe	PerchlorureFer	Capteur_Accelerometre
			Oscilloscope	Pince	Alimentation		Capteur_EffetHall
			Source_Courant	Troisieme_main	Lampe_Loupe		Capteur_Temperature
			Source_CourantTension				Condensateur
			Source_Tension				Connecteur
							Connecteur_Alim
							Connecteur_CI
							Connecteur_Coaxiaux
							Connecteur_Jack
							Connecteur_Nappe
							Connecteur_Pile
							Connecteur_Vis
							Controleur_Moteur
							Diode
							Ecran
							Emetteur_Recepteur
							Interupteur_Contacteur
							LED
							Micro_HP
							MicroControleur
							Moteur
							ModuleEthernet
							Photodectecteur
							Quatz
							Regulateur_Tension
							Resistance
							Self
							Transducteur
							Transistor

## Fournisseurs
Nom	Site	Spécialité
Radiospare	http://radiospares-fr.rs-online.com	Électronique
E44		Électronique
Farnell	http://fr.farnell.com	Électronique